## Feuil1
0.12 | 100
diamètre intérieur en cm | longueur en cm | 1.131
|  | Volume de l'installation |  | 1414.23 | litres
Pression circuit d'eau |  | Pression statique (Pa) + 0,3 bar (pression de gonflage du vase d'expansion) |  | -1 | bar
|  | Pression de fonctionnement installation (Pa-pression relative) |  | 3 | bar
Calcul expansion |  | Densité de l'eau
Temp eau de remplissage | 10
Temp eau en fonctionnement | 90
Facteur de pression installation
Capacité du vase
11.9954 | Ve (volume install) | 150
litres
| Pression initiale (hauteur statique) | 1 | bar
| Pression remplissag absolu | 3 | bar
calcul de la dilat | MV à la temp de remplissage | 999.65
0.035542 | MV à la temp utilisation | 965.34
3.554%